附件

武汉市城镇污水排入排水管网许可制度实施办法

（征求意见稿）

第一章  总 则

第一条 为进一步规范本市城镇污水排入排水管网管理，保障城镇排水与污水处理设施安全运行，防治城镇水污染，根据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国水污染防治法》《城镇排水与污水处理条例》《城镇污水排入排水管网许可管理办法》等法律和规章，结合本市实际情况，制定本办法。

第二条 在本市行政区域内申请城镇污水排入排水管网许可（以下称排水许可），以及对从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户（以下称排水户）向城镇排水管网排放污水的活动实施监督管理，适用本办法。

第三条 本办法所称的污水，是指在生活和生产过程中受污染的排出水。

本办法所称的城镇排水与污水处理设施，是指排放、接纳、输送、处理、再生利用雨水和污水的设施，包括排水管道、窨井、具有排水功能的沟渠、泵站、污水处理设施、污水再生利用设施、雨水调蓄和排放设施及其相关附属设施等。

本办法所称的城镇排水管网，是指承担城镇污水、雨水和合流水收集、输送的公共管涵，包括管道、箱涵、盖板沟及检测井、接户井、泵站等附属设施。

第四条 市水务部门是本市排水主管部门，负责本市行政区域污水排入排水管网的行政管理工作。

各行政区（功能区）水务部门是辖区排水主管部门，负责辖区内排水许可审核和日常管理工作，对向城镇排水管网排放污水的行为进行监管，并依法查处违法排水等行为。

市生态环境、自然资源和国土规划、城乡建设、城市管理、市场监督管理、卫生健康、财政、审批、房管等有关行政管理部门和各行政区（功能区）应当依照各自职责，各负其责，共同做好城镇污水排放监督管理相关的源头污染控制工作。

第五条 城镇排水设施覆盖范围内的排水户应当按照国家有关规定，将污水排入城镇排水管网。排水户向城镇排水管网排放污水，应当按照本办法的规定，申请领取排水许可证。未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水管网排放污水。

在雨水、污水分流地区，不得将雨水排入污水管网，不得将污水排入雨水管网。

城镇居民排放生活污水不需要申请领取排水许可证，新建纯住宅小区、机关单位应在内部排水管网功能性验收合格，并到辖区排水主管部门办理备案接管手续后，方可将生活污水接入城镇公共排水设施。

排水户产生的工业废水或生产性废水按国家有关规定配套污染处理设施处理后符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962）的，可按本办法规定申请领取排水许可证，并按照排水许可要求排入城镇排水管网。

基坑开挖等施工过程中排出的地下水，应当经沉淀达到周围地表水环境质量标准后排入雨水管网。公共建筑、工业生产产生的空调冷凝水，景观水体出水，游泳池整池换水等应当排入雨水管网。

第六条 排水户实行分类管理。按照排水行为影响城镇排水与污水处理设施安全运行的程度，兼顾污水排放量，将排水户分为重要排水户、重点排水户和一般排水户。

【重要排水户】排放的污水对城镇排水与污水处理设施安全稳定运行的影响程度大的、且排放前必须经过生物、化学方法预处理的排水户，如医疗机构和冶金、电镀、化工、印染、制药、造纸等工业企业。列入重点排污单位名录且向城镇排水管网排放污水的一律纳入重要排水户管理。严格排水许可审批与监管，每年许可后监管全覆盖，并对排水水质进行监测。

【重点排水户】排放的污水对城镇排水与污水处理设施安全稳定运行的影响程度较大的、且日常排放量较大（各区排水主管部门根据辖区排水户日常排水实际确定排水量较大的标准）、排放前需经过物理方法预处理的排水户，如大型餐饮机构、酒店（洗浴场所）、农贸市场、屠宰场、农贸市场、汽修（洗车）业、集中洗衣（碗）机构等。实行排水许可重点管理，每年抽取20%比例实施许可后监管，并对排水水质进行监测。

【一般排水户】排放的污水对城镇排水与污水处理设施安全稳定运行的影响程度较小的排水户。实行排水许可一般管理，简化许可后监管等要求。

市排水主管部门会同市生态环境部门负责确定并定期公布重要排水户名单。各行政区（功能区）排水主管部门负责确定并定期公布辖区重点排水户名单。

第二章  许可申请与审查

第七条 排水户应当向所在区的排水主管部门申请领取排水许可证。

集中管理的建筑或者单位内有多个排水户的，可由产权单位或者其委托的物业服务企业统一申请领取排水许可证，并由领证单位对排水户的排水行为负责。

各类建设工程施工排水，凡需要与现有城镇污水收集处理设施进行连接的，由建设单位申请领取排水许可证。

第八条 申请领取排水许可证，应当提交下列材料：

（一）排水许可申请表。

（二）排水户内部排水管网、专用检测井、雨、污水排放口位置和管径的图纸及说明材料。

（三）按规定建设污水预处理设施的有关材料。

（四）排水隐蔽工程竣工报告。

（五）排水户法人单位盖章并法定代表人签字的排水水质合格书面承诺书。

（六）列入重点排污单位名录的排水户应当提供已安装的主要水污染物自动监测设备有关材料。

第九条 排水许可证核发前，对重要排水户和重点排水户，辖区排水主管部门应当进行现场核查；对一般排水户，可以采取抽查的方式进行现场核查。

下列排水户应当按照国家和地方相关标准、规范设置隔油池、格栅井、三级沉淀池、污水预处理设施：

（一）公共食堂、餐厅，肉类、食品加工类等排水含有食用油，或者排水含有汽油、煤油、柴油及其它工业用油的，应当设置隔油池。

（二）农贸市场、屠宰场等等排水户应当按照国家和地方相关标准、规范在污水检测井之前设置格栅井。格栅井应当符合下列要求：

1.格栅栅条的间距为25mm以上40mm以下；

2.格栅的安装角度在80度以下（与水平面夹角）；

3.格栅采用耐腐耐磨材料制作，其强度和刚度能够满足使用要求；

4.格栅井盖型式利于清掏栅渣，并考虑防盗要求。

（三）洗车业、汽车维修业、农贸市场、集中的洗衣、洗碗机构和在建工地等排水户应当按照国家和地方相关标准、规范在专用检测井之前设置三级沉淀池。施工排水三级沉淀池不小于30立方米、沉淀时间不少于2小时、排放悬浮物不超过150毫克/升。

（四）有毒有害排污类的排水户，应当根据排水量的大小和水质情况采用相应的污水预处理设施及工艺，去除污水中毒害成份，处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962）的，方可排入城镇排水管网。

排水专用检测井和预处理设施应当设置在建设项目用地红线范围内，并且便于清疏、维护的位置，不得占用公共设施用地。

第十条 符合以下条件的，由排水主管部门核发排水许可证：

（一）污水排放口的设置符合城镇排水与污水处理规划的要求。

（二）排放污水的水质符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962）。

（三）按照国家有关规定建设相应的预处理设施。

（四）按照国家有关规定在排放口设置便于采样和水量计量的专用检测井和计量设备；列入重点排污单位名录的排水户已安装主要水污染物排放自动监测设备。

（五）法律法规规定的其他条件。

施工作业需排水的，建设单位应当修建预处理设施，且排水符合本条第二项规定的标准。

第十一条 对于重要和重点排水户申请领取排水许可证的，排水主管部门应当自受理申请之日起20日内作出决定。

对于一般排水户申请领取排水许可证的，应当自受理申请之日起10日内作出决定。

对符合条件的颁发排水许可并在政务网站公示许可办理结果，不符合条件的不予许可并书面说明理由。

第十二条 排水许可证的有效期为5年。因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期由排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限。

第十三条 排水许可证有效期满需要继续排放污水的，排水户应当在有效期届满30日前，向所在区的排水主管部门提出申请。排水主管部门应当在有效期届满前作出是否准予延续的决定。准予延续的，有效期延续5年。

排水户在排水许可证有效期内，严格按照许可内容排放污水，且未发生违反本办法规定行为的，有效期届满30日前，排水户可提出延期申请，经排水主管部门同意，可不再进行审查，排水许可证有效期延期5年。

第十四条 在排水许可有效期内，排水口位置和数量、排水量、污染物项目或者浓度等排水许可内容变更的，排水户应当按照本办法规定，重新申请领取排水许可证。

排水户名称、法定代表人等其他事项变更的，排水户应当在工商登记变更后30日内向所在区的排水主管部门申请办理变更。

第三章  管理和监督

第十五条 排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的主要污染物项目和浓度等要求排放污水。

第十六条 排水户不得有下列危及城镇排水设施安全的行为：

（一）向城镇排水设施排放或倾倒剧毒、易燃易爆物质、腐蚀性物质、列入国家危险废物名录的废液和废渣、有害气体和烹饪油烟等。

（二）向城镇排水设施排放或倾倒未经处理的医疗废水、工业废水或生产性废水。

（三）堵塞城镇排水设施或者向城镇排水设施内排放或倾倒垃圾、渣土、施工泥浆、油脂、污泥等易堵塞物。

（四）擅自拆卸、移动、穿凿和接入城镇排水设施。

（五）擅自向城镇排水设施加压排放污水。

（六）其他危及城镇排水与污水处理设施安全的活动。

第十七条 排水户负责自建排水设施（含预处理设施）的日常运行维护，保证自建排水设施正常运行。

重要和重点排水户应当对污水预处理设施、内部排水管网、与城镇排水管网的连接管、专用检测井（以下简称自用排水设施）运行养护的情况、发生异常的原因和采取的措施进行台账记录，台账记录保存期限不少于3年。重要排水户应当依法安装并保证水污染物排放自动监测设备正常运行，与生态环境主管部门的监控设备联网，并保存水质、水量监测原始记录。

全国排污许可证管理信息平台的重要和重点排水户台账记录应与排水主管部门共享。

第十八条 排水户因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行的，应当立即停止排放，采取措施消除危害，并及时向城镇排水与污水处理设施运行维护单位和所在区的排水主管部门、应急管理主管部门等有关部门报告。

第十九条 排水主管部门应当加强对排水户的排放口设置、连接管、预处理设施、水质和水量监测等设施建设和运行的指导和监督；会同卫生健康部门加强对传染病防治场所排水消杀工作的指导和监督；对不符合规划要求或者国家有关规定的，应当要求排水户采取措施，限期整改。

第二十条 排水主管部门应当将排水许可材料按户整理归档，对排水户档案实行信息化管理。排水主管部门应当将排水户接入排水管网点位、主要污染物排放信息载入智慧水务信息系统。

排水主管部门应当委托具有检验检测资质的排水监测机构定期对排水户排放污水的水质、水量进行监测，排水监测结果归入排水户档案。

第二十一条 排水主管部门应当依照法律法规和本办法的规定，制定排水许可监管执法工作方案和计划，确定执法监管的重点和频次，定期对已许可排水户排水行为进行监督检查。

排水主管部门实施监督检查时，有权采取下列措施：

（一）进入现场开展检查、监测。

（二）要求被监督检查的排水户出示排水许可证。

（三）查阅、复制台账等有关材料。

（四）要求被监督检查的单位和个人就有关问题做出说明。

（五）依法采取禁止排水户向城镇排水设施排放污水等措施，纠正违反有关法律、法规和本办法规定的行为。

被监督检查的单位和个人应当予以配合，不得妨碍和阻挠依法进行的监督检查活动。

第二十二条 排水主管部门可以通过政府购买服务的方式，组织专门机构或技术服务单位，开展排水许可审查、档案管理、指导排水户排水行为等工作。

第二十三条 有下列情形之一的，许可机关或者其上级行政机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销排水许可：

（一）排水主管部门工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予排水许可决定的。

（二）超越法定职权作出准予排水许可决定的。

（三）违反法定程序作出准予排水许可决定的。

（四）对不符合许可条件的申请人作出准予排水许可决定的。

（五）依法可以撤销排水许可的其他情形。

排水户以欺骗、贿赂等不正当手段取得排水许可的，应当予以撤销。

第二十四条 有下列情形之一的，排水主管部门应当依法办理排水许可的注销手续：

（一）排水户依法终止的。

（二）排水许可依法被撤销、撤回，或者排水许可证被吊销的。

（三）排水许可证有效期满且未延续许可的。

（四）法律、法规规定的应当注销排水许可的其他情形。

第二十五条 排水主管部门应当按照国家有关规定将监督检查的情况向社会公开。

排水主管部门及承担排水许可相关工作的专门机构、技术服务单位的工作人员对知悉的被监督检查单位和个人的技术和商业秘密负有保密义务。

第二十六条 排水主管部门实施排水许可不得收费。

第四章  附  则

第二十七条 违反本办法规定，法律、法规已有处罚规定的，从其规定。

第二十八条  本办法由武汉市水务局负责解释。

第二十九条  本办法自2021年  月  日起施行，有效期至  年  月   日。